附件：

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司拟申报的2016年度省科技奖励项目

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 面向新建变电站的一体化系统和整合型设备技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 （推荐专家） |  |  |  |  |  | 辽宁省经济和信息化委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  | 目前智能变电站中普遍存在装置数量多、网络复杂、整合度低、电子式互感器可靠性差等情况，导致建设投资成本高、调试周期长、运行维护繁琐等问题。该项目主要针对以上问题开展了智能变电站内各系统、各设备整合集成方案研究、高可靠性就地化设备载体及布置方式研究、电子式互感器工程应用可靠性检测方法及检测设备研究、固定延时的网络交换机技术研究、智能变电站二次系统（功能）自愈技术研究、变电站一体化监控系统研究，并研制了相应的工程应用样机，为未来智能变电站的建设模式提供了依据和参考。该项目的主要技术创新点： 1、基于虚IED技术，遵循面向对象、架构统一的总体设计原则实现了变电站IED功能的有效整合。 2、以全寿命理念、标准化设计和运行维护需求为基础，研制了二次设备就地化高可靠性载体。 3、基于智能变电站信息实时传输和网络化共享，建立了一体化监控系统。 4、基于多源信息、面向服务的主站与厂站信息交互技术，研制了基于IEC61850标准的新型远动网关机。 5、提出了一种适合于不同原理的电子式互感器工程应用可靠性评价方法并研制了检测设备，国内首次完成了全光纤电流互感器工程应用行为动态考核。 6、国内外首次基于交换式以太网的网络控制系统，研制了保证报文通过延时相同的固定延时交换机。 7、国内外首次提出了一种保护系统功能校验及利用证据理论对保护系统当前状态进行分析的方法，同时基于软硬件协同设计、辅助重构策略安全性设计原则，研制了工程应用动态重构样机。 该项目成果的应用，解决了智能变电站设备功能单一、二次系统（设备）运行状态缺乏监测手段、信息交互能力差、网络化信息传输可靠性差等方面的问题，提升了智能变电站的集成化水平，实现了建设效益的最大化，为新一代智能变电站设计、建设和运维提供了借鉴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成单位 及创新推广贡献 |  |  |  |  |  | 1.国网辽宁省电力有限公司：第1完成单位，负责组织开展了项目总体方案、初步设计，组建研发团队确定研究方向，并制订具体的技术方案和实施方案。 2.许继电气股份有限公司：第2完成单位，负责变电站内各系统、各设备整合、集成的方案，并研制相关产品样机，解决目前智能变电站试点工程中存在的设备功能单一、集成度低、信息流不统一的问题。 3.国网电力科学研究院：第3完成单位，负责在智能变电站中实现二次设备功能的在线状态监测和状态评估功能，并实现该功能的灵活配置以及与设备原有功能的整合；实现智能变电站二次功能在线失效判断、失效设备的自动隔离以及二次功能的自恢复；研制并应用智能变电站二次设备监测评估及动态重构系统。 4.中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司：第4完成单位，负责在工业以太网交换机基础上研制固定时延交换机装置，实现不依赖于时钟同步的智能变电站继电保护网络采样，提出了固定延时的过程层网络架构，简化了智能变电站网络结构。 5.中国电力科学研究院：第5完成单位，负责电子式互感器工程应用可靠性差的问题分析，研制电子式互感器工程应用性能检测装置。 6.沈阳工程学院：第6完成单位，负责研究各种网络拓扑结构对继电保护的影响，制定了针对不同拓扑结构的保护方案，提出了基于通信方式的采样与控制等技术在继电保护中的应用方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推广应用情况 |  |  |  |  |  | 该项目研究成果成功应用于国网重庆220kV大石变电站，国网黑龙江110kV齐齐哈尔大民变电站、国网辽宁66kV本溪山城子变电站、国网辽宁朝阳利州500kV变电站，取得了良好的社会效益与经济效益，研究成果符合智能变电站建设技术发展的方向，具有较好的推广应用前景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  | 2015年国网辽宁省电力有限公司科技进步一等奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权目录（不超过10件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 |  |  | 国家 （地区） |  |  | 授权号 |  |  | 授权日期 |  | 证书编号 |  | 权利人 |  | 发明人 |  |
| 1 | 发明专利 | 一种变电站二次系统动态重构装置及其重构方法 |  |  | 中国 |  |  | ZL 2012 1 0405428.5 |  |  | 2015.8.5 |  | 1746106 |  | 南京南瑞集团公司；辽宁省电力有限公司；国家电网公司 |  | 李刚；王冬青；曹楠；鹿洪刚；李冰；张延鹏；蒋彦翃 |  |
| 2 | 发明专利 | 电子式互感器整体检测与评估系统 |  |  | 中国 |  |  | ZL 2012 1 0591944.1 |  |  | 2015.12.2 |  | 1863482 |  | 辽宁省电力有限公司；中国电力科学研究院；国家电网公司 |  | 王芝茗；葛维春；张延鹏；王化鹏；杨威；许智 |  |
| 3 | 发明专利 | 数据采集器检测与评估系统 |  |  | 中国 |  |  | ZL 2012 1 0591919.3 |  |  | 2015.12.2 |  | 1869513 |  | 辽宁省电力有限公司；中国电力科学研究院；国家电网公司 |  | 王芝茗；葛维春；张延鹏；王化鹏；杨威；许智 |  |
| 4 | 实用新型 | 一种就地化安装型继电保护装置的远程调试系统 |  |  | 中国 |  |  | ZL 2013 2 0332013.X |  |  | 2013.11.13 |  | 3254578 |  | 国家电网公司；辽宁省电力有限公司电力科学研究院；东北电力科学研究院 |  | 王芝茗；张延鹏；李刚；周水斌；易永辉；李晓朋 |  |
| 5 | 发明专利 | 一种智能组件平台 |  |  | 中国 |  |  | ZL 2012 1 0484722.X |  |  | 2015.4.1 |  | 1620513 |  | 南京南瑞集团公司；辽宁省电力有限公司；国家电网公司 |  | 曹楠；李刚；王冬青；蒋彦翃 |  |
| 6 | 发明专利 | RTDS与智能化继电保护装置接口系统 |  |  | 中国 |  |  | ZL 2012 1 0528625.6 |  |  | 2015.10.28 |  | 1824279 |  | 辽宁省电力有限公司电力科学研究院；东北电力科学研究院有限公司；国家电网公司 |  | 杨飞；于同伟；张延鹏；王学超；朱钰；张武洋；郑志勤；王昊 |  |
| 论文、论著目录（不超过10篇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 论文专著名称/刊名/作者 |  | 影响因子 | 年卷页码 |  |  | 发表时间年月日 |  | 通讯作者 | 第一作者 |  | 国内作者 |  | SCI他引次数 |  | 他引总次数 |  | 知识产权是否国内所有 |
| 1 | 智能变电站过程层网络技术的研究与应用/电气应用/王芝茗、葛维春、杨志辉、张延鹏、赵志刚 |  | 0.32 | 2013年 第32卷 第15期 第26页-第30页 |  |  | 2013年8月1日 |  | 王芝茗 | 王芝茗 |  | 王芝茗、葛维春、杨志辉、张延鹏、赵志刚 |  | 0 |  | 2 |  | 是 |
| 2 | 新一代智能变电站高级应用功能检测技术研究/电网技术/王化鹏、杨威、王芝茗、许智、葛维春、张延鹏、张金虎 |  | 2.527 | 2013年 第37卷 增刊2 第192页-第194页 |  |  | 2013年12月30日 |  | 王化鹏 | 王化鹏 |  | 王化鹏、杨威、王芝茗、许智、葛维春、张延鹏、张金虎 |  | 0 |  |  |  | 是 |
| 3 | 智能变电站分布式数据平台的应用与研究/电力系统保护与控制/李江林，张道杰，赵毅，张延鹏 |  | 0.623 | 2014年 第42卷 第24期 第126-第131页 |  |  | 2014年12月16日 |  | 李江林 | 李江林 |  | 李江林，张道杰，赵毅，张延鹏 |  | 0 |  | 86 |  | 是 |
| 4 | 基于通用平台的智能变电站一体化设计和整合应用/电网技术/陈翔宇，王冬青，李刚，殷鹏，曹楠，丛培元，李冰，鹿洪刚 |  | 2.527 | 2014年 第38卷 增刊1 第58页-第62页 |  |  | 2014年8月30日 |  | 陈翔宇 | 陈翔宇 |  | 陈翔宇，王冬青，李刚，殷鹏，曹楠，丛培元，李冰，鹿洪刚 |  | 0 |  |  |  | 是 |
| 5 | 基于ANSYS的OCT固定法兰绝缘电场分析及结构优化/智能电网/孙海江，王成昊，王芝茗，葛维春，张延鹏 |  |  | 2013年 第1卷 第1期 第69页-第73页 |  |  | 2013年11月10日 |  | 孙海江 | 孙海江 |  | 孙海江，王成昊，王芝茗，葛维春，张延鹏 |  | 0 |  | 42 |  | 是 |
| 6 | 智能配电网工业以太网通信系统三层解决方案/电气应用/李劲松，张曦，许智，杨威，谢勇，陈心灿 |  | 0.32 | 2013年 增刊 第348页-第351页 |  |  | 2013年 |  | 李劲松 | 李劲松 |  | 李劲松，张曦，许智，杨威，谢勇，陈心灿 |  | 0 |  | 36 |  | 是 |
| 7 | 智能变电站二次系统动态重构初探/电力系统自动化/曹楠，王芝茗，李刚，李冰，王冬青 |  | 2.124 | 2014年 第38卷 第5期 第113页-第121页 |  |  | 2014年3月10日 |  | 曹楠 | 曹楠 |  | 曹楠，王芝茗，李刚，李冰，王冬青 |  | 0 |  | 361 |  | 是 |
| 完成人情况表 |  |  |  | 姓名、排名、职称、工作单位、完成单位、对本项目技术创造性贡献、曾获国家、省科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1．黄旭，第1完成人，高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责智能变电站保护系统功能校验方法，设计并指导智智能变电站在线状态评估技术方案，提出了一种适合于不同原理的电子式互感器工程应用可靠性评价方法，全光纤电流互感器工程应用行为动态考核方案把关。 2．易永辉，第2完成人，高级工程师，工作于许继电气股份有限公司，负责智能变电站过程层网络固定延时交换机的概念研究，牵头研究网络技术在智能变电站的应用，对网络信息传输方案进行指导，负责固定延时交换机的时钟测试。同时负责全光纤电流互感器的现场测试工作。 3．张建坤，第3完成人，教授级高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司，负责智能变电站整合型智能组件研究方法研究，指导二次设备就地下放的研制工作和方案优化；同时对基于多源信息、面向服务的主站与厂站信息交互技术进行研究与应用，2012年获国家科技进步特等奖1项。 4．于同伟，第4完成人，高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责制定具体工程实施方案，以及信息网络技术在智能变电站的应用可靠性研究，对二次设备在线监测评估及动态重构系统整体方案指导。2012年“智能变电站全站二次系统实时仿真测试平台研究”获得辽宁省科学技术奖三等奖，2013年“实施广域控制阻尼区间振荡提高东北电网稳定水平的研究”获得辽宁省科学技术奖三等奖。 5．张武洋，第5完成人，高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责智能变电站二次设备在线评估及动态重构应用软件研制及应用。 6．朱钰，第6完成人，高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责智能变电站二次设备在线监测评估及动态重构系统整体方案设计。 7．邵枫，第7完成人，高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责研制电子式互感器检测装置，支持电子式互感器的全方位性能评价测试，提出电子式互感器状态检修策略，提升电子式互感器的实用性。 8．王冬青，第8完成人，高级工程师，工作于国网电力科学研究院北京监控技术中心，负责组织实施电子式互感器的全方位性能评价测试工作，研究电子式互感器状态检修策略，提升电子式互感器的实用性。 9．邵宝珠，第9完成人，高级工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责研究网络技术在智能变电站的应用；负责固定延时交换机的时钟测试。 10．卢岩，第10完成人，工程师，工作于国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，负责研究交换机机理，参与固定延时交换机的研究，固定延时交换机的网络流量及时延测试。 11．杨威，第11完成人，高级工程师，工作于中国电力科学研究院，负责主持电子式互感器工程应用可靠性的研究，电子式互感器校验仪的研制及测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |